**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**начало обсуждения 04.09.2023г**

**конец обсуждения 21.09.2023г**

х. Кугейский

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных

 ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, газо-и

водоснабжающих организаций и предприятий,

а также служб ЖКХ на территории

Ильинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории Ильинского сельского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

 Глава Администрации

 Ильинского сельского поселения А.Н. Могильный

Приложение к

постановлению администрации

 Ильинского сельского поселения

ПЛАН

**аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом**

**взаимодействия тепло-, электро-, газо-и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ**

**на территории Ильинского сельского поселения**

Цели и задачи

Цели:

* 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
	2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
	3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

* 1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
	2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
	3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
	4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
1. **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеорганизации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефонруководителя |
| 123 |  ЕМУП «Коммунальник»Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе д. 59. Руководитель: Угроватый Василий АлексеевичТел. 8-86370-22-4-47Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, Гагарина д. 2Руководитель: Галка Н.С. тел. 8-86370-21-2-04 | МБОУ «ИСОШ№21» | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Ильинский, ул. Парковая,14 Директор: Гамов Алексей Алексеевич. тел:8-928-604-39-92 |
| СРО№3 «Добрый свет» | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская , 30. Руководитель: Петручик Лилия Михайловна тел: 8-928-109-61-91 |
| Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский д. 155 Руководитель: Герасименко Александр Ивановичтел. 8-86370-22-7-31 | ОСП МБДОУ №8 «Звездочка» «Солнышко» | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская 89 , Руководитель: Манцова Екатерина Сергеевна  тел: 8-928-108-16-73  |
| МБОУ «КЕСОШ№5» | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская 53, Директор: Безнос Елена Евгеньевна тел: 8-928-138-74-24 |
| Администрация Ильинского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская 31 Глава Могильный Андрей Николаевич тел: 8-928-197-05-07 |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,час. мин. |
| 1 | Отключение артезианских скважин и башен Рожновского | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,час.мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,час.мин. |
| 1 | Отключение газораспределительных сетей | 2 часа |

**3.** **Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средствчас.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персоналчел. | техникаед. |
| 1 | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская тел. 22-734, 21-238 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | ЕМУП «Коммунальник» | МЧС | ст. Егорлыкская тел. 21-204 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности запорной арматуры, замена участков неисправных водопроводных сетей |
| 3 | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | МЧС | ст. Егорлыкская тел. 21-204 | 1 час | 1-2 | нет | Устранение неисправности, замена участков в газовых сетях |

**4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| 1 | Горючее АБДТ | тонн | 12 | Резервный фонд на АЗС |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 суток | Резервный фонд предприятий торговли |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Складыпредприятий |

**5. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа управления,привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| 1 | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская ул. Грицика тел. 21-238, 22-734 | филиал ОАО «Донэнерго СМЭС» |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-447, 22-833 |  |
| 3 | Поисково – спасательный отряд Егорлыкского района | ст. Егорлыкская, пер. Кутузовский,2а тел. 21-961, 05 | КЧС Егорлыкского района |

**6. Порядок действий администрации Ильинского сельского поселения, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| **6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист Администрации поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31  | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений,привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации, Глава поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 | Информирование ЕДДС |
| * 1. **Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени**
 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Специалист Администрации, Глава поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений,привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Специалист Администрации, Глава поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений,привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава, Администрация поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Специалист Администрации, Глава поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений,привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 | Информирование ЕДДС |
| **6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист Администрации поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, Администрация поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава поселения, руководители подразделений,привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений,привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации поселения, Глава поселения | Егорлыкский район х. Кугейский ул. Октябрьская,31 | Информирование ЕДДС |